Перечень объектов для ремонта в секторе кошек

| 1 А | Замок на двери переставить другой стороной. Дверь перекошена, закрывается плохо. Линолеум под замену. |
| --- | --- |
| 2 А | Поврежден пол в тамбуре. Дверь во внутреннюю часть вольера сломана. Линолеум под замену. Крепление обогревателя сломано. Сломан выключатель в тамбуре. |
| 3 А | Нет света в тамбуре. Линолеум под замену. |
| 4 А | Линолеум под замену. В предбаннике течет крыша. Дверь снизу повреждена. |
| 5 А | Дверь плохо открывается. Линолеум а углу у двери поврежден. |
| 6 А | Линолеум поврежден. Дверь снизу повреждена. |
| 7 А | Линолеум под замену. Дверь во внутренний вольер закрывается неплотно. Шнур обогревателя не достает до розетки. |
| 8 А | Нет обогревателя. Дверь не закрывается. Линолеум под замену. У одной лампы нет внешнего корпуса. В тамбуре линолеум поврежден. |
| 9 А | У обогревателя перегрызен провод. Линолеум под замену. Дверь во внутреннюю часть вольера повреждена. |
| 10 А | Дверь внизу немного цепляет. |
| 1 Б | Дверь во внутреннюю часть вольера перекошена. |
| 2 Б | Сломан выключатель. Нет обогревателя. Дверь во внутреннюю часть вольера не закрывается. Линолеум под замену. Потолок волной. |
| 3 Б | Нет света. Дверь во внутреннюю часть вольера не закрывается. Линолеум под замену. |
| 4 Б | Дверь во внутреннюю часть вольера плохо открывается. |
| 5 Б | Дверь во внутреннюю часть вольера плохо открывается. Линолеум под замену. Оторвана панель стены. |
| 6 Б | Нет обогревателя. Нет света. Дверь во внутреннюю часть вольера не закрывается. |
| 7 Б | Дверь во внутреннюю часть вольера открывается плохо. |
| 8 Б | Замок во внутреннюю часть вольера сломан. Дверь плохо открывается. |
| 9 Б | Плохо работает выключатель в тамбуре. |